## Lista svendita
Categoria | Codice | Descrizione | Quantità
Spine e prese industriali | GW60015 | SPINA MOB.PROT.2P+T 32A 230V 6H | 38
| GW60019 | SPINA MOB.PROT.3P+T 32A 400V 6H | 4
| GW60026 | SPINA MOB.STAG.2P+T 16A 230V 6H | 1
| GW60030 | SPINA MOB.STAG.3P+T 16A 400V 6H | 2
| GW60041 | SPINA MOB.STAG.3P+T 32A 400V 6H | 1
| GW62020 | PRESA MOB.PROT.3P+N+T 32A 400V 6H | 1
| GW62061 | PRESA MOB.STAG.3P+N+T 125A 400V 6H | 7
| GW62124 | PRESA 90°MOB.ST.3P+N+T 32A 400V 6H | 1
| GW63253 | PRESA FISSA 10°INC.ST.3P+T 63A 400V 6H | 23
Centralini e quadri | GW74061 | PULSANTE FUNGO D.40MM RITENUTA | 34
| AS01521 | CASS.IP55 190X140X70 PASSACAVI E COP.TR. | 181
| AS02748 | CASSETTA IP56 PAR.LISCE 240X190X90 V.S. | 292
| GW38095 | KIT DI ESPANSIONE PER GW40390 | 2
| AS01536 | FASCETTA PIOMBATURA SEDI PROF.CD SPAGNA | 505
| AS02246 | PORTELLA DI RICAMBIO GW40106 | 6
| AS02722 | SERRATURA A CHIAVE CIFRATURA SPECIALE | 2
| GW40082 | CENTRALINO PAR.ARR.8M.IP40 MORS. | 63
| GW40090 | CENTRALINO PAR.ARR.(18X3)54M.IP40 MORS. | 2
| GW40515 | CONTENITORE DISP.T.R.I. CD FRANCIA | 308
| GW46502 | PORTA CIECA QUADRO POLIEST.310X425X160 | 1
| AS01662 | FONDO QUADRETTO DISTR 200X150X80 | 96
| AS01664 | FONDO QUADRETTO DISTR 300X200X120 | 42
Placche e accessori | AS02212 | PLACCA LUX INT.2P WENGEE MAJESTIC | 5
| ASO 1468 | PLACCA 2P CROMO SOFT PLAYBUS PROF+SCAT. | 230
| ASO 2627 | PLACCA 3P TITANO MET.PL CRANCHI | 155
| ASO2628 | PLACCA 1P TIT.M.PL PROF+SCAT.CRANCHI | 46
| ASO24278 | DEVIAT.250V 1M ILLUMIN.DO NOT DISTURB | 319
| AS05260 | PLACCA LUX 4P METAL BIANCO MON.OPACA | 32
| AS05299 | PLACCA GEO 4P WENGEE | 13
| AS05300 | PLACCA GEO 4P CILIEGIO | 44
| AS06002 | PLACCA LUX 3P BIANCA EXPO2015 | 20
| GW10725 | RELE' EL.CARICHI GRAVOSI 2M 1P BIANCO | 225
| GW12457 | ADATTATORE USB 1M NERO | 187
| GW12719 | ALIMENTATORE 230V-12V 2VA NERO | 105
| GW12725 | RELE' EL.CARICHI GRAVOSI 2M 1P NERO | 240
| GW14456 | ADATTATORE HDMI 1M TITANIO | 86
| GW14457 | ADATTATORE USB 1M TITANIO | 111
| GW14719 | ALIMENTATORE 230V-12V 2VA TITANIO | 75
| GW14725 | RELE' EL.CARICHI GRAVOSI 2M 1P TITANIO | 182
| GW16125MC | PLACCA ONE INT.2+2P V.57 CROMO | 283
| GW16125MO | PLACCA ONE INT.2+2P V.57 ORO | 329
| GW16125TC | PLACCA ONE INT.2+2P V.57 CANAPA | 184
| GW16125TI | PLACCA ONE INT.2+2P V.57 AVORIO | 242
| GW16125TN | PLACCA ONE INT.2+2P V.57 NERO TONER | 895
| GW16125VA | PLACCA ONE INT.2+2P V.57 ARDESIA | 855
| GW16125VB | PLACCA ONE INT.2+2P V.57 BLU MARE | 690
| GW16125VR | PLACCA ONE INT.2+2P V.57 RUBINO | 610
| GW16125VT | PLACCA ONE INT.2+2P V.57 TITANIO | 462
| GW30431 | SCHEDA UTENTE | 7
| GW34023 | PULSANTE UNIPOLARE NA 10A ''CAMPANELLO'' | 12
| ASO4219 | PLACCA LIX TITANO3P VILLACHIARA | 118
| AS01463 | PLACCA 3P ORO ANTICO PL.CRANCHI | 5
| AS03157 | PLACCA LUX 3P INOX SPAZZOLATO CRANCHI | 111
| ASO3127 | PLACCA LUX CORNICE NON CROMATA NERA | 369
| AS02628 | PLACCA 1P TIT.M.PL PROF+SCAT.CRANCHI | 46
| AS01444 | INT.DIFF.MAGN.1P+N C16 IDN 10MA 110V 3KA | 1
| AS03138 | DISCHETTO SYS *DND* | 42
| AS03139 | DISCHETTO SYS *MUR* | 19
| AS03140 | DISCHETTO SYS *PW* | 80
| GW20866 | ALIMENTATORE SYSTEM WHITE | 77
| GW21866 | ALIMENTATORE SYSTEM BLACK | 4
| AS05714 | PLACCA 3P 6SIMB "AMINSTRUMENTS" BIANCA | 5
Termostati | GW16971CB | TERMOSTATO ICE BIANCO | 1
| GW16971CN | TERMOSTATO ICE NERO | 31
| GW16971CT | TERMOSTATO ICE TITANIO | 44
Accessori per soluzioni domotiche | GW10691 | GW HOTEL BASE | 7
| GW10692 | GW HOTEL INTERMEDIATE | 1
| GW10693 | GW HOTEL ADVANCED | 2
| GW10695 | GW ACCESS BASE | 2
| GW10696 | GW ACCESS ADVANCED | 4
| GW10697 | GW ACCESS CLIENT | 1
| GW10764 | CRONOTERM./PROGRAMM.EASY DA INCASSO BIA | 7
| GW10784 | PULS.KNX 3P 6 CAN.+1ATTUAT.BIANCO | 31
| GW10785 | PULS.KNX 3P 6 CAN.+1ATT.TAP.BIANCO | 22
| GW12771VA | PANNELLO DI CONTROLLO EASY AR. | 1
| GW12785 | PULS.KNX 3P 6 CAN.+1ATT.TAP.NERO | 48
| GW14795 | TERMOSTATO KNX DA INCASSO TITANIO | 4
| GW90737 | ATTUAT.8 CAN.KNX 16AX AZ.MAN.GUIDA DIN | 7
| GW90738 | ATTUAT.12 CAN.KNX 16AX AZ.MAN.GUIDA DIN | 5
| GW90753 | ATTUATORE COM.MOTORE 8 CANALI 10A G.DIN | 8
| GW90785 | ACCESSORIO PER MONTAGGIO A PARETE | 5
| GW90788 | RILEV.PRESENZA CONTR.COST.LUM.+RICEV.IR | 2
| GW90839 | INTERFACCIA KNX/IP WIRELESS | 45
| GW90849 | DIMMER UNIVERSALE EASY 500 VA GUIDA DIN | 16
Videocitofonia | GW18341VA | VIDEOCITOFONO VIVAVOCE INC.LUX ARDESIA | 2
| GW18343VA | VIDEOCITOFONO VIVAVOCE DA PARETE LUX VA | 5
| GW18343VT | VIDEOCITOFONO VIVAVOCE DA PARETE LUX VT | 5
Accessori per distribuzione dati | GW34683 | PRESA RJ45 CAT.5E FTP BIANCO | 51
| GW34684 | PRESA RJ45 CAT.6 UTP BIANCO | 42
| GW38013 | PRESA RJ45 CAT.6 UTP TOLLESS | 50
| GW38015 | PRESA RJ45 CAT.6 FTP TOLLESS | 48
Illuminazione - Emergenza | GW80229 | STARTEC IP65 6W VUOTO | 33
| GW80237 | STARTEC BASIC PAR./PLAF.NP 24W 1H | 8
| GW80344 | ETIC.STARTEC BAN.11WUSCITA ALTO | 24
| GW80901 | STARTEC CHECK PAR./PLAF.NP 6W 1H | 3
| GW80902 | STARTEC CHECK PAR./PLAF.NP 6W 3H | 23
| GW80934 | STARTEC CHECK INCASSO NP 8W 3H | 56
| GW80936 | STARTEC CHECK INCASSO P 8W 1H | 1
| GW80944 | STARTEC CHECK IP65 APP.STAGNI NP 8W 3H | 47
| GW80951 | STARTEC CHECK IP65 APP.STAGNI P 8W 1H | 15
| GW80952 | STARTEC CHECK IP65 APP.STAGNI P 8W 3H | 20
| GW81225 | STARTEC BASIC65 P 8W 1H | 29
| GW81274 | STARTEC GSE PAR/PLAF.IP65 24W | 22
| GW81304 | STARTEC NET PAR./PLAF.NP 8W 3H | 9
| GW81308 | STARTEC NET PAR./PLAF.NP 24W 3H | 1
| GW81309 | STARTEC NET PAR./PLAF.NP 24W 1H | 141
| GW81312 | STARTEC NET PAR./PLAF.P 8W 3H | 3
| GW81332 | STARTEC NET INCASSO NP 24W 3H | 63
| GW81344 | STARTEC NET IP65 APP.STAGNI NP 8W 3H | 94
| GW81352 | STARTEC NET IP65 APP.STAGNI P 8W 3H | 46
| GW81411 | STARTEC EIB PAR./PLAF.8W P 1H | 7
| GW81415 | STARTEC EIB PAR./PLAF.24W P 1H | 3
| GW81422 | STARTEC EIB PAR./PLAF.8W NP 3H IP65 | 63
| GW81425 | STARTEC EIB PAR./PLAF.24W NP 1H IP65 | 97
| GW81426 | STARTEC EIB PAR./PLAF.24W NP 3H IP65 | 7
| GW81435 | STARTEC EIB PAR./PLAF.24W P 1H IP65 | 20
| GW81462 | STARTEC EIB INCASSO 8W NP 3H | 3
| GW81465 | STARTEC EIB INCASSO 24W NP 1H | 54
| GW81466 | STARTEC EIB INCASSO 24W NP 3H | 55
Illuminazione - Industriale | AS01711 | ZNT 2X36W IP65 230V-50HZ LINEA PASSANTE | 14
| AS03674 | ZNT 4X55W 220/240V-50/60Hz ELEKTRONBERL. | 11
| AS04852 | ZNT 2x58W IP65 ELETTR.C.POLIST. | 8
| AS04894 | HALLE-TS 4X42W 220-240V IP65 | 4
| AS04896 | HALLE-TS 4X42W 230-240V AL L IP65 | 5
| AS05141 | KIT LAMPADA AUX HALLE | 8
| GW80796 | CLICK 21 2x28W T5 220/240V-50/60Hz | 39
| GW80797 | CLICK 21 2x49W T5 220/240V-50/60Hz | 7
| GW80891 | CLICK 21 T5 1X28W VUOTA | 2
| GW80892 | CLICK 21 T5 1X49W VUOTA | 56
| GW80896 | CLICK 21 T5 2X28W VUOTA | 53
| GW80897 | CLICK 21 T5 2X49W VUOTA | 36
| GW83028S | HALLE C/L 250W SE 230-50 GR.L.IP65 V | 1
| GW83563S | HALLE250WSE 230V-50HZ G.PAR.L.VETRO ATEX | 15
| GW83702 | MINI HALLE FLUOR.FSM 42W IP65 | 25
| GW83703 | MINI HALLE 35W G12 220-240V/50-60HZ IP65 | 4
| GW83715C | MINI HALLE C/L OTTICA L.CDM ELITE 210W | 4
| GW83742 | MINI HALLE FSQ MAX 42W IP65 VUOTO | 22
| GW83752 | MINI HALLE 26/32/42W FSM TRASP 220-240V | 5
| GW83915C | HALLE C/L OTTIC.TR.CHIUSA CDM ELITE 210W | 2
| GW84803M | KONO C/L 250W ME IP65 230V-50HZ | 6
| GW84805S | KONO C/L 400W SE IP65 230V-50HZ | 4
| GW84817 | GABBIA PROTEZIONE FRIBAY | 101
| GW84826M | KONO C/L 250W ME 1KV IP65 230V-50HZ | 4
| GW85006 | HORUS2 SIM. 4x18W FSD 2G11 230V-50Hz | 39
| GW85066 | HORUS2 SIM. 2x26/32/42W FSM GX24q-3/4 | 99
| GW85366 | HORUS1 SIM.26/32/42W FSM GX24q-3/GX24q-4 | 53
| GW85396 | HORUS1 SIM. MAX 42W FSM GX24q-3/4 N.CABL | 22
| GW85611 | SATURNO ASIM.35W G12 MT 220-240V/50-60HZ | 6
| GW85612 | SATURNO ASIM.70W G12 MT 220-240V/50-60HZ | 2
| GW85613 | SATURNO ASIM.150WG12 MT 220-240V/50-60HZ | 2
| GW85672 | SATURNO ASIMM. MAX. 150W G12 VUOTO | 2
| GW86002S | CITY C/L 70W SE 1kV E27 230V-50Hz | 4
| GW86006 | CITY 100W SE IP54 230V-50HZ | 5
| GW86096S | CITY C/L COPPA PC 150W SE E40 230V-50Hz | 24
| GW86174 | INDY1 BIREG. COPPA 70/50W SE-ST E27 230V | 3
| GW86176 | INDY1 BIREG. VETRO 70/50W SE-ST E27 230V | 2
| GW86904 | INDY1 VETRO 100W ME-MT/SE-ST E40 230-50 | 17
| GW86914 | INDY1 COPPA 100W ME-MT/SE-ST E40 230-50 | 13
| GW86915 | INDY1 COPPA 150W ME-MT/SE-ST E40 230-50 | 13
| GW86929 | INDY2 VETRO 400W MT 1kV E40 230V-50Hz | 15
| GW86942 | INDY1 VETRO MAX 250W E40 NON CABLATO | 17
| GW87210 | AVENUE1 COPPA IN PC | 1
| GW87231 | AVENUE2 COPPA IN PC | 1
| GW87374 | AVENUE3 BIREG.COPPA 150/100W ST E40 230V | 2
Illuminazione - Stradale | GW87542 | STREET CPO 60W MT PGZ-12 STRADALE | 57
| GW87543 | STREET CPO 90W MT PGZ-12 STRADALE | 68
| GW87552 | STREET CPO BIREG. 60W MT PGZ-12 STRADALE | 14
| GW87552C | STREET O3 CPO 60W MT 220/240V-50/60Hz C | 2
| GW87553 | STREET CPO BIREG. 90W MT PGZ-12 STRADALE | 5
| GW87553C | STREET O3 CPO 90W MT 220/240V-50/60Hz C | 4
| GW87554 | STREET CPO BIREG.140W MT PGZ-12 STRADALE | 86
| GW87561 | STREET CPO DALI 45W MT PGZ-12 STRADALE | 10
| GW87563 | STREET CPO DALI 90W MT PGZ-12 STRADALE | 16
| GW88211 | VETRO KONO PER CHIUSURA A GANCI | 7
| GW88224 | VETRO KONO PER CHIUSURA AD ANELLO | 28
| GW88259 | VETRO TEMPERATO FRIBAY | 105
| GW88265 | INDY2 VETRO PIANO TEMPRATO | 1
| GW88281 | VETRO RICAMBIO DEDALO | 3
| GW87502 | STREET LED 3M 3500K 530mA STRADALE | 7
| GWS7010 | STREET LED 1M 4000K 530mA CICLOPEDONALE | 5
| GWS7011 | STREET LED 2M 4000K 530mA CICLOPEDONALE | 6
| GWS7012 | STREET LED 3M 4000K 530mA CICLOPEDONALE | 6
| GWS7013 | STREET LED 4M 4000K 530mA CICLOPEDONALE | 11
| GWS7014 | STREET LED 5M 4000K 530mA CICLOPEDONALE | 1
| GWS7034 | STREET LED BIREG. 5M 4000K 530mA CICLOP. | 4
| GWS7611 | STREET LED S2 2M 4000K 530mA STR. | 5
| GWS7612 | STREET LED S2 3M 4000K 530mA STR. | 2
| GWS7614 | STREET LED S2 5M 4000K 530mA STR. | 6
Illuminazione - Residenziale | AS03543 | GUSCIO 250x175 2X9W G23 GR.RAL7035 ACC.S | 4
| GW82056 | POINT MAX 1X11W G23 VUOTO G.GRAF. | 1
| GW82057 | POINT MAX 1X26W G24d-3 VUOTO G.GRAF. | 1
| GW82289 | BASE TONDA PER FISSAGGIO PALI D=60 G.GR | 3
| GW82691F | ASTRID 75 220/240V-50/60HZ BIANCO 2700*K | 602
| GW84001 | DOMUS 300W R7S IP23 BASE-BRACCIO BIA. | 1
| GW84002 | DOMUS 300W R7S IP23 BASE-BRACCIO GR.GR. | 4
| GW86678 | BASE GLOB ATT.PALO125WQE230V-50HZ G.GRAF | 57
| GW86680 | BASE GLOB ATT.PALO70WSE230V-50HZ G.GRAF | 85
| GW86709 | BASE GLOB ATT.BRAC.50WSE230V-50HZG.GRAF | 62
| GW86710 | BASE GLOB ATT.BRAC.70WSE230V-50HZG.GRAF | 12
| GW86746 | BASE GLOB ATT.BRAC.NON CABLATA G.GRAF | 17
| GW86771 | PALO IN VETRORESINA L=1 GR.GRAFITE | 94
| GW86772 | PALO IN VETRORESINA L=2 GR.GRAFITE | 12
| GW86773 | PALO IN VETRORESINA L=3 GR.GRAFITE | 30
| GW86775 | PALO IN ACCIAIO ZINCATO L=1m G.GRAF. | 55
| GW86777 | PALO IN ACCIAIO ZINCATO L=3m G.GRAF. | 107
| GW86778 | PALO IN ACCIAIO ZINCATO L=5m G.GRAF. | 20
| GW86781 | BRACCIO CURVO L=310mm GRIGIO GRAF. | 40
| GW86782 | BRACCIO CURVO L=410mm GRIGIO GRAF. | 238
| GW86783 | ATTACCO A DUE BRACCIA PER PALO G.GRAF. | 3
| GW86784 | ATTACCO A TRE BRACCIA PER PALO G.GRAF. | 25
| GW86785 | GHIERA PER PALO GLOB G.GRAF. | 10
| GW86787 | TERMINALE PER GLOB G.GRAF. | 2
| GW86788 | DISTANZIALE PER PALO L=210 G.GRAF. | 107
| GW86789 | DISTANZIALE PER PALO L=310 G.GRAF. | 57
| GW87641 | URBAN COSM.45W MT IN.LAT.GR.GRA | 3
| GW87642 | URBAN COSM.60W MT IN.LAT.GR.GRA | 22
| GW87643 | URBAN COSM.90W MT IN.LAT.GR.GRA | 7
| GW87648 | URBAN COSM.90W MT IN.LAT.ALLUM. | 7
| GW87743 | URBAN COSM.90W MT IN.ALT.GR.GRA | 5
| GW87748 | URBAN COSM.90W MT IN.ALT.ALLUM. | 4
| GW87941 | URBAN 45W MT SB.GW COSM.GR.GRA | 1
| GW87942 | URBAN 60W MT SB.GW COSM.GR.GRA | 2
| GW87943 | URBAN 90W MT SB.GW COSM.GR.GRA | 2
| GW87952 | URBAN 60W MT SB.GW COSM.BIR.GR.GRA | 3
| GW87953 | URBAN 90W MT SB.GW COSM.BIR.GR.GRA | 2
Canaline e passerelle in metallo | MV51402 | PIASTRA DI SOSPENSIONE BFR EZ | 140
| MV51946 | MORSETTO DI TERRA BFR | 153
| MV40182 | COPERCHIO BRN 125MM Z275 | 4
| NP42458 | SLK RACCORDO CANALE/SCAT.120x25 RAL7021 | 20
| NP42607 | SLHK COPERCHIO 100x40 RAL9010 | 108
| NP42655 | SLHK PORTA APP.CENTR.100x40 RAL9010 | 2
| NP42661 | SLHK PORTA APP.PIANI 100x40 RAL9010 | 30
| NP42681 | SLHK SUPPORTO DOPPIO+APP.100x40 RAL9010 | 60
| NP42680 | SLHK SUPPORTO DOPPIO+APP.100x40 RAL9001 | 29
Relè e differenziali puri | GW96036 | COPPIA DI COPRIVITI X DIFF.PURO SD 2P 2M | 218
| GW96493 | PETTINE PER 1 SD 4P 4MOD. + 8 MT 1P | 86
| GW96603 | RELE' MONOSTABILE 1NA 16A 230V | 1
| GW96621 | RELE' PASSO-PASSO 1NA 16A 12V | 252
| GW96622 | RELE' PASSO-PASSO 1NA 16A 24V | 1
| GW96624 | RELE' PASSO-PASSO 1NA 16A 8V | 2
| GW96626 | RELE' PASSO-PASSO 1 CONT.SC.16A 12V | 1
| GW96633 | RELE' PASSO-PASSO 1NA+1NC 16A 230V | 23
| GW96637 | RELE' PASSO-PASSO 2NA 16A 24V | 18
| GW96673 | RELE' PASSO-PASSO 2CO 16A 24V | 12
| GW96813 | TEMPORIZZATORE LUCI SCALE CON PREAVVISO | 147
| GW96928 | RELE' MONOST. BASSA DISS. 1CO 16A 230V | 2
| GW96067 | TAPPO DI SICUREZZA 3P | 801
Interruttori scatolati e magnetorermici | GWD7064 | MTX 160c N 36KA 3P 63A TM1 | 2
| GWD7065 | MTX 160c N 36KA 3P 80A TM1 | 1
| GWD7067 | MTX 160c N 36KA 3P 125A TM1 | 1
| GWD7071 | MTX 160c N 36KA 4P 32A TM1 | 3
| GWD7072 | MTX 160c N 36KA 4P 40A TM1 | 3
| GWD7073 | MTX 160c N 36KA 4P 50A TM1 | 8
| GWD7074 | MTX 160c N 36KA 4P 63A TM1 | 13
| GWD7077 | MTX 160c N 36KA 4P 125A TM1 | 5
| AS02680 | INT.MAGNETOTERMICO 4P D25 10KA 4M OV | 57
| AS04069 | RESTART RM 2P CON MDC 30mA TIPO AC | 16
15740